Терморегулятор RTC70 – терморегулятор классического исполнения, предназначен для регулирования и поддержания температуры в пределах от 5С до 40 оС во внутренних помещениях зданий.

Основные характеристики:

- Используется датчик температуры, размещенный в теплом полу;

- Термостат оснащен световой индикацией включенного состояния системы обогрева;

- Термостат монтируется в стандартную распределительную коробку.

- Габаритные размеры (ШхВхГ) 86х86х40;

- Основные монтажные размеры 60х60х30;

- Датчик пола входит в комплект.